## インポート（2025.04.01）
インターフェース規定書 | [6 empty] | BELS（Ver.13.3.0） | [13 empty] | インポートデータ | 日付 | 作成者 | ページ
評価協会
No | /要素名 | [6 empty] | データ属性 | 繰返し |  | 必須 |  | 列挙型 |  | 半角 英数字 |  |  | 桁数 |  | 備考
1 | /root | [6 empty] | －
2 |  | /評価データリスト | [5 empty] | －
3 |  |  | /評価データ | [6 empty] | ○
4 |  |  |  | /申請受付日 |  |  |  | string |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 機関にて申請受付を行った日付 申請受付日問わず、新様式（新Ver）を適用する。 申請受付日が2024.03.31までのものは、旧様式（旧Ver） 申請受付日が2024.04.01以降のものは、新様式（新Ver） をそれぞれ適用する。 （8桁、形式：yyyymmdd）
5 |  |  |  | /基本情報
6 |  |  |  |  | /機関名 |  |  | string |  |  |  | ○ | [7 empty] | 自機関名を登録通りに設定する。
7 |  |  |  |  | /評価員氏名 |  |  | string |  |  |  | ○
8 |  |  |  |  | /評価書番号 |  |  | string | [7 empty] | ○ | ※ |  |  | ※半角記号も有効とする。
9 |  |  |  |  | /評価年月日 |  |  | string |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | （8桁、形式：yyyymmdd）
10 |  |  |  |  | /申請者 |  |  |  |  | 〇
11 | [5 empty] | /氏名又は名称 |  | string |  |  |  | ○
12 | [5 empty] | /住所 |  | string |  |  |  | ○
13 |  |  |  |  | /公開名称の公開可否 |  |  | string |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 「HPで公開、HPで非公開」
14 |  |  |  |  | /申請者の氏名又は名称の公開名称 |  |  | string
15 |  |  |  |  | /建築主等と申請物件の利用関係 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「自己所有物件、賃貸物件、給与住宅、分譲住宅、その他」
16 |  |  |  |  | /設計者等 |  |  | string |  |  |  | ○
17 |  |  |  |  | /設計者等の公開可否 |  |  | string |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 「HPで公開、HPで非公開」
18 |  |  |  |  | /設計者等の公開名称 |  |  | string
19 |  |  |  |  | /工事施工者等 |  |  | string | [11 empty] | バージョン13.3.0より新様式のみとなる。項目がないため、エラーせず無視する。
20 |  |  |  |  | /工事施工者等の公開可否 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | バージョン13.3.0より新様式のみとなる。項目がないため、エラーせず無視する。
21 |  |  |  |  | /工事施工者等の公開名称 |  |  | string | [11 empty] | バージョン13.3.0より新様式のみとなる。項目がないため、エラーせず無視する。
22 |  |  |  |  | /国庫補助事業への評価書等活用有無 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | バージョン13.3.0より新様式のみとなる。項目がないため、エラーせず無視する。 「有り、無し」 バージョン13.0.0より削除。インポートする元データにその項目がある場合はエラーせず無視する。 ただし、申請受付日が2024.03.31までのもの（旧様式（旧Ver））の場合は有効とする。
23 |  |  |  |  | /物件名 |  |  | string |  |  |  | ○
24 |  |  |  |  | /物件名の公開可否 |  |  | string |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 「HPで公開、HPで非公開」
25 |  |  |  |  | /不動産ID | [10 empty] | ○ |  |  |  | （18桁、形式：0000000000000-0000）
26 |  |  |  |  | /建物所在地_都道府県 |  |  | string |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 47都道府県名のいずれかとする。Ex.東京都
27 |  |  |  |  | /建物所在地_その他 |  |  | string |  |  |  | ○
28 |  |  |  |  | /構造 |  |  | string |  |  |  | ○ | [7 empty] | その他の構造の種類が記載されていても反映しない。
29 |  |  |  |  | /地上階数 |  |  | long |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | 3
30 |  |  |  |  | /地下階数 |  |  | long | [7 empty] | ○ |  |  | 2
31 |  |  |  |  | /延べ面積 |  |  | float |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | 10.2 | 面積を設定する。（単位：㎡）
32 |  |  |  |  | /申請の範囲 |  |  | string |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 【非住宅】 「建物（非住宅建築物全体）、建物（複合建築物全体）、フロア、テナント、部分（非住宅）、複合建築物の部分（非住宅部分全体）、建物用途」 【住宅】 「住宅、住棟、住戸（共同住宅等・複合建築物の住戸部分）、住戸（店舗等併用住宅における住戸部分）、部分（住宅）、複合建築物の部分（住宅部分全体）」
33 |  |  |  |  | /新築の竣工時期_計画中の場合は予定時期 |  |  | string |  |  |  | ○ | [7 empty] | （半角8桁、形式：yyyymmdd）又は（半角6桁＋全角2桁、形式：yyyymm＋上旬 又は 中旬 又は 下旬）
34 |  |  |  |  | /申請対象部分の用途 |  |  | string |  |  |  | ○ | [7 empty] | 申請範囲が住宅の場合は、反映しない 非住宅の場合は「事務所等、ホテル等、病院等、百貨店等、学校等、飲食店等、集会場等、工場等」 申請の対象とする範囲が以下の場合のみ入力する。 建物（非住宅建築物全体）、建物（複合建築物全体）、フロア、テナント、部分（非住宅）、複合建築物の部分（非住宅部分全体）、建物用途 8用途の選択肢のうち該当するものを「、」でつないで入力する。8用途以外のものが入った場合はエラーとする。例）「事務所等、ホテル等、病院等、百貨店等、学校等、飲食店等、集会所等、工場等」"
35 |  |  |  |  | /改修の竣工時期 |  |  | string | [11 empty] | （半角8桁、形式：yyyymmdd）又は（半角6桁＋全角2桁、形式：yyyymm＋上旬 又は 中旬 又は 下旬）
36 |  |  |  |  | /地域区分 |  |  | string |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 「１、２、３、４、５、６、７、８」（※全角）
37 |  |  |  |  | /住戸数 |  |  | long | [7 empty] | ○ |  |  | 4 | 住戸の数 整数１以上9999以下
38 |  |  |  |  | /BELS評価書を活用した届出 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「行う、行わない」 バージョン5.0.0より削除。インポートする元データにその項目がある場合はエラーせず無視する。
39 |  |  |  | / | エネルギー消費性能の表示 | [6 empty] | ○ | [7 empty] | 申請の範囲が住宅の場合： 「４段階、６段階（再生可能エネルギー（太陽光発電設備）を考慮）」 申請の範囲が非住宅の場合： 「再生可能エネルギー（太陽光発電設備）を考慮しない表示とする、再生可能エネルギー（太陽光発電設備）を考慮する表示とする」
40 |  |  |  | / | 再エネ設備の有無 | [6 empty] | ○ | [7 empty] | 「有・無」
41 |  |  |  | / | 再エネ設備の種類 | [14 empty] | 「再エネ設備の有無」にて「有」を選択した場合は、必須 「太陽光発電設備、太陽熱利用システム、木質燃料ストーブ、その他」
42 |  |  |  | / | 再エネ設備の種類_その他 | [14 empty] | 「再エネ設備の種類」にて「その他」を選択した場合に、入力可能 文字数制限：18文字以内
43 |  |  |  | / | 再エネ設備の容量 | [14 empty] | 文字数制限：19文字以内
44 |  |  |  | / | 太陽光発電設備の売電の有無 | [6 empty] | ○ | [7 empty] | 非住宅及び複合建築物の場合のみ選択 「有・無」
45 |  |  |  | /評価書の有無 | [15 empty] | 「要・不要」
46 |  |  |  | /非住宅
47 |  |  |  |  | /計算結果
48 |  |  |  | /住宅
49 |  |  |  |  | /計算結果
50 |  |  |  | /共同住宅(共用部)
51 |  |  |  |  | /計算結果
52 |  |  |  |  | /太陽光発電設備の共有に関して | [14 empty] | 「共有なし」「住戸、共用部分で共有」「住戸、共用部分、非住宅で共有」「共用部分、非住宅で共有」
53 |  |  |  |  | /主たる廊下の形状 | [14 empty] | 「－、大半が屋内、大半が屋外」
54 |  |  |  |  | /太陽光発電による総発電量
55 |  |  |  |  | /太陽光発電を除く設計一次エネルギー消費量の合計
56 |  |  |  |  | /太陽光発電による削減量
57 |  |  |  |  | /非住宅の評価対象床面積
58 |  |  |  | /その他情報 |  |  |  | －
59 |  |  |  |  | /改修前のBEI |  |  | float | [7 empty] | ○ |  |  | 10.2 | バージョン13.0.0より削除。インポートする元データにその項目がある場合はエラーせず無視する。 ただし、申請受付日が2024.03.31までのもの（旧様式（旧Ver））の場合は有効とする。
60 |  |  |  |  | /BPI値の省エネ基準への適合 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「適合、－〈適合しない）」 バージョン13.0.0より削除。インポートする元データにその項目がある場合はエラーせず無視する。 ただし、申請受付日が2024.03.31までのもの（旧様式（旧Ver））の場合は有効とする。
61 |  |  |  |  | /BPI値の表示 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「表示、非表示」
62 |  |  |  |  | /住宅外皮性能の省エネ基準への適合 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「適合、－〈適合しない）」 バージョン13.0.0より削除。インポートする元データにその項目がある場合はエラーせず無視する。 ただし、申請受付日が2024.03.31までのもの（旧様式（旧Ver））の場合は有効とする。
63 |  |  |  |  | /UA値またはηAC値の表示 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「UA値を表示、ηAC値を表示、表示しない」 バージョン13.0.0より削除。インポートする元データにその項目がある場合はエラーせず無視する。 ただし、申請受付日が2024.03.31までのもの（旧様式（旧Ver））の場合は有効とする。
64 |  |  |  |  | /ZEBもしくは住宅のゼロエネ相当 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「『ZEB』、Nearly ZEB、ZEB Ready、ZEB Oriented、『ZEH』、Nearly ZEH、ゼロエネ相当、ZEH Ready、ZEH Oriented、『ZEH-M』、Nearly ZEH-M、ZEH-M Ready、ZEH-M Oriented」
65 |  |  |  |  | /再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 |  |  | float | [7 empty] | ○ |  |  | 3 | 住宅：入力を反映しない、非住宅：入力を反映する。 申請の対象とする範囲が建物用途以外かつZEB Orientedが選択されているときは反映しない。 住宅は評価書作成プログラムから自動計算
66 |  |  |  |  | /再生可能エネルギーを加えた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 |  |  | float | [7 empty] | ○ |  |  | 3 | 住宅：入力を反映しない、非住宅：入力を反映する。 ZEB Ready及びZEB Orientedが選択されているときは反映しない。 住宅は評価書作成プログラムから自動計算
67 |  |  |  |  | /部分ZEB_非住宅部分全体の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3
68 |  |  |  |  | /部分ZEB_非住宅部分全体の削減率_再エネ除きの評価手法 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「通常の計算法（標準入力法・主要室入力法）（平成28年基準）、モデル建物法（平成28年基準）、国土交通大臣が認める方法（平成28年基準）」
69 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_事務所等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 事務所等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
70 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_学校等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 学校等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
71 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_工場等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 工場等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
72 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_ホテル等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | ホテル等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
73 |  |  |  |  | /全体ZEBOriented＿病院等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 病院等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
74 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_百貨店等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 百貨店等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
75 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_飲食店等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 飲食店等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
76 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_集会所等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 集会所等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
77 |  |  |  |  | /ZEH_Orientedの要件 |  |  | string |  |  |  |  | ○ | [6 empty] | 「適合、－〈適合しない）」
78 |  |  |  |  | /部分ZEBまたはZEB_Orientedの要件 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「適合、－〈適合しない）」 評価書が「ZEB Oriented」の場合は「ZEB Orientedの要件に適合しているか」、 「部分ZEB（部分ZEB Oriented含む）」の場合は「部分ZEBの要件に適合しているか」を出力
79 |  |  |  |  | /未評価技術1 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
80 |  |  |  |  | /未評価技術2 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
81 |  |  |  |  | /未評価技術3 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
82 |  |  |  |  | /未評価技術4 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
83 |  |  |  |  | /未評価技術5 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
84 |  |  |  |  | /未評価技術6 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
85 |  |  |  |  | /未評価技術7 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
86 |  |  |  |  | /未評価技術8 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
87 |  |  |  |  | /未評価技術9 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
88 |  |  |  |  | /未評価技術10 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
89 |  |  |  |  | /未評価技術11 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
90 |  |  |  |  | /未評価技術12 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
91 |  |  |  |  | /未評価技術13 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
92 |  |  |  |  | /未評価技術14 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
93 |  |  |  |  | /未評価技術15 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
94 |  |  |  |  | /参考情報 |  |  | string
95 |  |  |  |  | /目安光熱費の表示の有無 | [6 empty] | ○ | [7 empty] | 有・無 目安光熱費を表示することができるのは次の場合のみ。 ・申請の対象の範囲が、住宅、住戸（共同住宅等・複合建築物の住戸部分）、住戸（店舗等併用住宅における住戸部分）の場合で、かつ 一次エネルギー消費量の評価手法が性能基準の場合のみ ・再エネ設備の有無で、木質燃料ストーブが選択されている場合は表示無しとなる。
96 |  |  |  |  | /ガス設備の選択 | [14 empty] | 目安光熱費の表示の有無にて「有」を選択した場合は必須 「都市ガス、LPガス（プロパンガス）液化石油ガス（LPガス）」
97 |  |  |  |  | /XMLID
98 |  |  |  |  | /アピールポイント |  |  | string
Note on AS1: 009: Ver.6.0.0及びVer7.0.0で変更した内容は判るはにで盛り込りこみましたが、 適宜修正していただけると助かります。
Note on BQ12: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 2025年4月1日以降は新様式のBELS評価書のみの交付となります。そのため、4/1以降の申請受付の場合は全て新様式での対応となります。
Note on BQ27: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 旧様式の際に表示していた項目になります。 4/1以降は新様式のみとなるため、情報があってもエラーにせず無視となります。
Note on BQ30: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 申請受付日と同様、新様式のみの対応となるため、国庫補助事業への評価書等活用有無は不要となり、選択があっても無視となります。
Note on BQ42: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 省エネ法の8用途の選択肢以外の用途が入った場合はエラーとするなど、条件を修正しています。また、複数用途の際は「、」でつないで入力することも追加になっています。基本的な考え方は従来と変更ありません。
Note on BQ49: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 4月1日公開の住宅版WEBプロにおいて、「木質燃料ストーブ」が追加されることに伴い、国交省より再エネ設備の種類に「木質燃料ストーブ」を新たに追加できるよう要請がありました。
Note on BQ103: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 国交省より、再エネ設備に木質燃料ストーブを選択している場合、目安光熱費の表示は不可とするよう提言がありました。理由として木質燃料ストーブをWEBプロの計算に含める場合、目安光熱費を算出するために必要な二次エネルギー消費量が適切に表示されないため。
Note on BQ104: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 表示を修正しました。

## インポート（2024.01.30）
インターフェース規定書 | [6 empty] | BELS（Ver.13.0.0） | [13 empty] | インポートデータ | 日付 | 作成者 | ページ
評価協会
No | /要素名 | [6 empty] | データ属性 | 繰返し |  | 必須 |  | 列挙型 |  | 半角 英数字 |  |  | 桁数 |  | 備考
1 | /root | [6 empty] | －
2 |  | /評価データリスト | [5 empty] | －
3 |  |  | /評価データ | [6 empty] | ○
4 |  |  |  | /申請受付日 |  |  |  | string |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 機関にて申請受付を行った日付 申請受付日が2024.03.31までのものは、旧様式（旧Ver） 申請受付日が2024.04.01以降のものは、新様式（新Ver） をそれぞれ適用する。 （8桁、形式：yyyymmdd）
5 |  |  |  | /基本情報
6 |  |  |  |  | /機関名 |  |  | string |  |  |  | ○ | [7 empty] | 自機関名を登録通りに設定する。
7 |  |  |  |  | /評価員氏名 |  |  | string |  |  |  | ○
8 |  |  |  |  | /評価書番号 |  |  | string | [7 empty] | ○ | ※ |  |  | ※半角記号も有効とする。
9 |  |  |  |  | /評価年月日 |  |  | string |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | （8桁、形式：yyyymmdd）
10 |  |  |  |  | /申請者 |  |  |  |  | 〇
11 | [5 empty] | /氏名又は名称 |  | string |  |  |  | ○
12 | [5 empty] | /住所 |  | string |  |  |  | ○
13 |  |  |  |  | /公開名称の公開可否 |  |  | string |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 「HPで公開、HPで非公開」
14 |  |  |  |  | /申請者の氏名又は名称の公開名称 |  |  | string
15 |  |  |  |  | /建築主等と申請物件の利用関係 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「自己所有物件、賃貸物件、給与住宅、分譲住宅、その他」
16 |  |  |  |  | /設計者等 |  |  | string |  |  |  | ○
17 |  |  |  |  | /設計者等の公開可否 |  |  | string |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 「HPで公開、HPで非公開」
18 |  |  |  |  | /設計者等の公開名称 |  |  | string
19 |  |  |  |  | /工事施工者等 |  |  | string
20 |  |  |  |  | /工事施工者等の公開可否 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「HPで公開、HPで非公開」
21 |  |  |  |  | /工事施工者等の公開名称 |  |  | string
22 |  |  |  |  | /国庫補助事業への評価書等活用有無 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「有り、無し」 バージョン13.0.0より削除。インポートする元データにその項目がある場合はエラーせず無視する。 ただし、申請受付日が2024.03.31までのもの（旧様式（旧Ver））の場合は有効とする。
23 |  |  |  |  | /物件名 |  |  | string |  |  |  | ○
24 |  |  |  |  | /物件名の公開可否 |  |  | string |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 「HPで公開、HPで非公開」
25 |  |  |  |  | /不動産ID | [10 empty] | ○ |  |  |  | （18桁、形式：0000000000000-0000）
26 |  |  |  |  | /建物所在地_都道府県 |  |  | string |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 47都道府県名のいずれかとする。Ex.東京都
27 |  |  |  |  | /建物所在地_その他 |  |  | string |  |  |  | ○
28 |  |  |  |  | /構造 |  |  | string |  |  |  | ○ | [7 empty] | その他の構造の種類が記載されていても反映しない。
29 |  |  |  |  | /地上階数 |  |  | long |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | 3
30 |  |  |  |  | /地下階数 |  |  | long | [7 empty] | ○ |  |  | 2
31 |  |  |  |  | /延べ面積 |  |  | float |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | 10.2 | 面積を設定する。（単位：㎡）
32 |  |  |  |  | /申請の範囲 |  |  | string |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 【非住宅】 「建物（非住宅建築物全体）、建物（複合建築物全体）、フロア、テナント、部分（非住宅）、複合建築物の部分（非住宅部分全体）、建物用途」 【住宅】 「住宅、住棟、住戸（共同住宅等・複合建築物の住戸部分）、住戸（店舗等併用住宅における住戸部分）、部分（住宅）、複合建築物の部分（住宅部分全体）」
33 |  |  |  |  | /新築の竣工時期_計画中の場合は予定時期 |  |  | string |  |  |  | ○ | [7 empty] | （半角8桁、形式：yyyymmdd）又は（半角6桁＋全角2桁、形式：yyyymm＋上旬 又は 中旬 又は 下旬）
34 |  |  |  |  | /申請対象部分の用途 |  |  | string |  |  |  | ○ | [7 empty] | 申請範囲が住宅の場合は、反映しない 非住宅の場合は「事務所等、ホテル等、病院等、百貨店等、学校等、飲食店等、集会場等、工場等」
35 |  |  |  |  | /改修の竣工時期 |  |  | string | [11 empty] | （半角8桁、形式：yyyymmdd）又は（半角6桁＋全角2桁、形式：yyyymm＋上旬 又は 中旬 又は 下旬）
36 |  |  |  |  | /地域区分 |  |  | string |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 「１、２、３、４、５、６、７、８」（※全角）
37 |  |  |  |  | /住戸数 |  |  | long | [7 empty] | ○ |  |  | 4 | 住戸の数 整数１以上9999以下
38 |  |  |  |  | /BELS評価書を活用した届出 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「行う、行わない」 バージョン5.0.0より削除。インポートする元データにその項目がある場合はエラーせず無視する。
39 |  |  |  | / | エネルギー消費性能の表示 | [6 empty] | ○ | [7 empty] | 申請の範囲が住宅の場合： 「４段階、６段階（再生可能エネルギー（太陽光発電設備）を考慮）」 申請の範囲が非住宅の場合： 「再生可能エネルギー（太陽光発電設備）を考慮しない表示とする、再生可能エネルギー（太陽光発電設備）を考慮する表示とする」
40 |  |  |  | / | 再エネ設備の有無 | [6 empty] | ○ | [7 empty] | 「有・無」
41 |  |  |  | / | 再エネ設備の種類 | [14 empty] | 「再エネ設備の有無」にて「有」を選択した場合は、必須 「太陽光発電設備、太陽熱利用システム、その他」
42 |  |  |  | / | 再エネ設備の種類_その他 | [14 empty] | 「再エネ設備の種類」にて「その他」を選択した場合に、入力可能 文字数制限：18文字以内
43 |  |  |  | / | 再エネ設備の容量 | [14 empty] | 文字数制限：19文字以内
44 |  |  |  | / | 太陽光発電設備の売電の有無 | [6 empty] | ○ | [7 empty] | 非住宅及び複合建築物の場合のみ選択 「有・無」
45 |  |  |  | /評価書の有無 | [15 empty] | 「要、不要」
46 |  |  |  | /非住宅
47 |  |  |  |  | /計算結果
48 |  |  |  | /住宅
49 |  |  |  |  | /計算結果
50 |  |  |  | /共同住宅(共用部)
51 |  |  |  |  | /計算結果
52 |  |  |  |  | /太陽光発電設備の共有に関して | [14 empty] | 「共有なし」「住戸、共用部分で共有」「住戸、共用部分、非住宅で共有」「共用部分、非住宅で共有」
53 |  |  |  |  | /主たる廊下の形状 | [14 empty] | 「－、大半が屋内、大半が屋外」
54 |  |  |  |  | /太陽光発電による総発電量
55 |  |  |  |  | /太陽光発電を除く設計一次エネルギー消費量の合計
56 |  |  |  |  | /太陽光発電による削減量
57 |  |  |  |  | /非住宅の評価対象床面積
58 |  |  |  | /その他情報 |  |  |  | －
59 |  |  |  |  | /改修前のBEI |  |  | float | [7 empty] | ○ |  |  | 10.2 | バージョン13.0.0より削除。インポートする元データにその項目がある場合はエラーせず無視する。 ただし、申請受付日が2024.03.31までのもの（旧様式（旧Ver））の場合は有効とする。
60 |  |  |  |  | /BPI値の省エネ基準への適合 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「適合、－〈適合しない）」 バージョン13.0.0より削除。インポートする元データにその項目がある場合はエラーせず無視する。 ただし、申請受付日が2024.03.31までのもの（旧様式（旧Ver））の場合は有効とする。
61 |  |  |  |  | /BPI値の表示 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「表示、非表示」
62 |  |  |  |  | /住宅外皮性能の省エネ基準への適合 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「適合、－〈適合しない）」 バージョン13.0.0より削除。インポートする元データにその項目がある場合はエラーせず無視する。 ただし、申請受付日が2024.03.31までのもの（旧様式（旧Ver））の場合は有効とする。
63 |  |  |  |  | /UA値またはηAC値の表示 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「UA値を表示、ηAC値を表示、表示しない」 バージョン13.0.0より削除。インポートする元データにその項目がある場合はエラーせず無視する。 ただし、申請受付日が2024.03.31までのもの（旧様式（旧Ver））の場合は有効とする。
64 |  |  |  |  | /ZEBもしくは住宅のゼロエネ相当 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「『ZEB』、Nearly ZEB、ZEB Ready、ZEB Oriented、『ZEH』、Nearly ZEH、ゼロエネ相当、ZEH Ready、ZEH Oriented、『ZEH-M』、Nearly ZEH-M、ZEH-M Ready、ZEH-M Oriented」
65 |  |  |  |  | /再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 |  |  | float | [7 empty] | ○ |  |  | 3 | 住宅：入力を反映しない、非住宅：入力を反映する。 申請の対象とする範囲が建物用途以外かつZEB Orientedが選択されているときは反映しない。 住宅は評価書作成プログラムから自動計算
66 |  |  |  |  | /再生可能エネルギーを加えた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 |  |  | float | [7 empty] | ○ |  |  | 3 | 住宅：入力を反映しない、非住宅：入力を反映する。 ZEB Ready及びZEB Orientedが選択されているときは反映しない。 住宅は評価書作成プログラムから自動計算
67 |  |  |  |  | /部分ZEB_非住宅部分全体の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3
68 |  |  |  |  | /部分ZEB_非住宅部分全体の削減率_再エネ除きの評価手法 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「通常の計算法（標準入力法・主要室入力法）（平成28年基準）、モデル建物法（平成28年基準）、国土交通大臣が認める方法（平成28年基準）」
69 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_事務所等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 事務所等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
70 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_学校等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 学校等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
71 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_工場等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 工場等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
72 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_ホテル等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | ホテル等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
73 |  |  |  |  | /全体ZEBOriented＿病院等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 病院等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
74 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_百貨店等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 百貨店等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
75 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_飲食店等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 飲食店等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
76 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_集会所等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 集会所等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
77 |  |  |  |  | /ZEH_Orientedの要件 |  |  | string |  |  |  |  | ○ | [6 empty] | 「適合、－〈適合しない）」
78 |  |  |  |  | /部分ZEBまたはZEB_Orientedの要件 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「適合、－〈適合しない）」 評価書が「ZEB Oriented」の場合は「ZEB Orientedの要件に適合しているか」、 「部分ZEB（部分ZEB Oriented含む）」の場合は「部分ZEBの要件に適合しているか」を出力
79 |  |  |  |  | /未評価技術1 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
80 |  |  |  |  | /未評価技術2 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
81 |  |  |  |  | /未評価技術3 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
82 |  |  |  |  | /未評価技術4 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
83 |  |  |  |  | /未評価技術5 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
84 |  |  |  |  | /未評価技術6 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
85 |  |  |  |  | /未評価技術7 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
86 |  |  |  |  | /未評価技術8 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
87 |  |  |  |  | /未評価技術9 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
88 |  |  |  |  | /未評価技術10 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
89 |  |  |  |  | /未評価技術11 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
90 |  |  |  |  | /未評価技術12 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
91 |  |  |  |  | /未評価技術13 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
92 |  |  |  |  | /未評価技術14 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
93 |  |  |  |  | /未評価技術15 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
94 |  |  |  |  | /参考情報 |  |  | string
95 |  |  |  |  | /目安光熱費の表示の有無 | [6 empty] | ○ | [7 empty] | 有・無 目安光熱費を表示することができるのは次の場合のみ。 ・申請の対象の範囲が、住宅、住戸（共同住宅等・複合建築物の住戸部分）、住戸（店舗等併用住宅における住戸部分）の場合で、かつ 一次エネルギー消費量の評価手法が性能基準の場合のみ
96 |  |  |  |  | /ガス設備の選択 | [14 empty] | 目安光熱費の表示の有無にて「有」を選択した場合は必須 「都市ガス、LPガス（プロパンガス）」
97 |  |  |  |  | /XMLID
98 |  |  |  |  | /アピールポイント |  |  | string
Note on AS1: 009: Ver.6.0.0及びVer7.0.0で変更した内容は判るはにで盛り込りこみましたが、 適宜修正していただけると助かります。

## インポート （現行版）
インターフェース規定書 | [6 empty] | BELS（Ver.11.1.0） | [13 empty] | インポートデータ | 日付 | 作成者 | ページ
[22 empty] | 2023-07-03 | 評価協会
No | /要素名 | [6 empty] | データ属性 | 繰返し |  | 必須 |  | 列挙型 |  | 半角 英数字 |  |  | 桁数 |  | 備考
1 | /root | [6 empty] | －
2 |  | /評価データリスト | [5 empty] | －
3 |  |  | /評価データ | [6 empty] | ○
4 |  |  |  | /基本情報
5 |  |  |  |  | /機関名 |  |  | string |  |  |  | ○ | [7 empty] | 自機関名を登録通りに設定する。
6 |  |  |  |  | /評価員氏名 |  |  | string |  |  |  | ○
7 |  |  |  |  | /評価書番号 |  |  | string | [7 empty] | ○ | ※ |  |  | ※半角記号も有効とする。
8 |  |  |  |  | /評価年月日 |  |  | string |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | （8桁、形式：yyyymmdd）
9 |  |  |  |  | /申請者 |  |  |  |  | 〇
10 | [5 empty] | /氏名又は名称 |  | string |  |  |  | ○
11 | [5 empty] | /住所 |  | string |  |  |  | ○
12 |  |  |  |  | /公開名称の公開可否 |  |  | string |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 「HPで公開、HPで非公開」
13 |  |  |  |  | /申請者の氏名又は名称の公開名称 |  |  | string
14 |  |  |  |  | /建築主等と申請物件の利用関係 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「自己所有物件、賃貸物件、給与住宅、分譲住宅、その他」
15 |  |  |  |  | /設計者等 |  |  | string |  |  |  | ○
16 |  |  |  |  | /設計者等の公開可否 |  |  | string |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 「HPで公開、HPで非公開」
17 |  |  |  |  | /設計者等の公開名称 |  |  | string
18 |  |  |  |  | /工事施工者等 |  |  | string
19 |  |  |  |  | /工事施工者等の公開可否 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「HPで公開、HPで非公開」
20 |  |  |  |  | /工事施工者等の公開名称 |  |  | string
21 |  |  |  |  | /国庫補助事業への評価書等活用有無 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「有り、無し」
22 |  |  |  |  | /物件名 |  |  | string |  |  |  | ○
23 |  |  |  |  | /物件名の公開可否 |  |  | string |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 「HPで公開、HPで非公開」
24 |  |  |  |  | /建物所在地_都道府県 |  |  | string |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 47都道府県名のいずれかとする。Ex.東京都
25 |  |  |  |  | /建物所在地_その他 |  |  | string |  |  |  | ○
26 |  |  |  |  | /構造 |  |  | string |  |  |  | ○
27 |  |  |  |  | /地上階数 |  |  | long |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | 3
28 |  |  |  |  | /地下階数 |  |  | long | [7 empty] | ○ |  |  | 2
29 |  |  |  |  | /延べ面積 |  |  | float |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | 10.2 | 面積を設定する。（単位：㎡）
30 |  |  |  |  | /申請の範囲 |  |  | string |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 「フロア、テナント、部分（非住宅）、住宅、住棟、部分（住宅）、建物（非住宅建築物全体）、建物（複合建築物全体）、複合建築物の部分（非住宅部分全体）、建物用途、住戸（共同住宅等・複合建築物の住戸部分）、住戸（店舗等併用住宅の住戸部分）、複合建築物の部分（住宅部分全体）」
31 |  |  |  |  | /新築の竣工時期_計画中の場合は予定時期 |  |  | string |  |  |  | ○ | [7 empty] | （半角8桁、形式：yyyymmdd）又は（半角6桁＋全角2桁、形式：yyyymm＋上旬 又は 中旬 又は 下旬）
32 |  |  |  |  | /申請対象部分の用途 |  |  | string |  |  |  | ○
33 |  |  |  |  | /改修の竣工時期 |  |  | string
34 |  |  |  |  | /地域区分 |  |  | string |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 「１、２、３、４、５、６、７、８」（※全角）
35 |  |  |  |  | /住戸数 |  |  | long | [7 empty] | ○ |  |  | 4 | 住戸の数 整数１以上9999以下
36 |  |  |  |  | /BELS評価書を活用した届出 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「行う、行わない」 バージョン5.0.0より削除。インポートする元データにその項目がある場合はエラーせず無視する。
|  |  |  | /評価書の有無 | [15 empty] | 「要、不要」
/非住宅
/計算結果
/住宅
/計算結果
/共同住宅(共用部)
/計算結果
[5 empty] | /太陽光発電設備の共有に関して | [14 empty] | 「共有なし」「住戸、共用部分で共有」「住戸、共用部分、非住宅で共有」「共用部分、非住宅で共有」
[5 empty] | /主たる廊下の形状 | [14 empty] | 「－、大半が屋内、大半が屋外」
/太陽光発電による総発電量
/太陽光発電を除く設計一次エネルギー消費量の合計
/太陽光発電による削減量
/非住宅の評価対象床面積
50 |  |  |  | /その他情報 |  |  |  | －
51 |  |  |  |  | /改修前のBEI |  |  | float | [7 empty] | ○ |  |  | 10.2
52 |  |  |  |  | /BPI値の省エネ基準への適合 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「適合、－〈適合しない）」
53 |  |  |  |  | /BPI値の表示 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「表示、非表示」
54 |  |  |  |  | /住宅外皮性能の省エネ基準への適合 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「適合、－〈適合しない）」
55 |  |  |  |  | /UA値またはηAC値の表示 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「UA値を表示、ηAC値を表示、表示しない」
56 |  |  |  |  | /ZEBもしくは住宅のゼロエネ相当 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「『ZEB』、Nearly ZEB、ZEB Ready、ZEB Oriented、『ZEH』、Nearly ZEH、ゼロエネ相当、ZEH Ready、ZEH Oriented、『ZEH-M』、Nearly ZEH-M、ZEH-M Ready、ZEH-M Oriented」
57 |  |  |  |  | /再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 |  |  | float | [7 empty] | ○ |  |  | 3 | 住宅：入力を反映しない、非住宅：入力を反映する。 申請の対象とする範囲が建物用途以外かつZEB Orientedが選択されているときは反映しない。 住宅は評価書作成プログラムから自動計算
58 |  |  |  |  | /再生可能エネルギーを加えた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 |  |  | float | [7 empty] | ○ |  |  | 3 | 住宅：入力を反映しない、非住宅：入力を反映する。ZEB Ready及びZEB Orientedが選択されているときは反映しない。 住宅は評価書作成プログラムから自動計算
59 |  |  |  |  | /部分ZEB_非住宅部分全体の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3
60 |  |  |  |  | /部分ZEB_非住宅部分全体の削減率_再エネ除きの評価手法 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「通常の計算法（標準入力法・主要室入力法）（平成28年基準）、モデル建物法（平成28年基準）、国土交通大臣が認める方法（平成28年基準）」
61 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_事務所等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 事務所等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
62 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_学校等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 学校等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
63 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_工場等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 工場等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
64 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_ホテル等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | ホテル等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
65 |  |  |  |  | /全体ZEBOriented＿病院等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 病院等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
66 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_百貨店等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 百貨店等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
67 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_飲食店等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 飲食店等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
68 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_集会所等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 集会所等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
69 |  |  |  |  | /ZEH_Orientedの要件 |  |  | string |  |  |  |  | ○ | [6 empty] | 「適合、－〈適合しない）」
70 |  |  |  |  | /部分ZEBまたはZEB_Orientedの要件 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「適合、－〈適合しない）」 評価書が「ZEB Oriented」の場合は「ZEB Orientedの要件に適合しているか」、 「部分ZEB（部分ZEB Oriented含む）」の場合は「部分ZEBの要件に適合しているか」を出力
71 |  |  |  |  | /未評価技術1 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
72 |  |  |  |  | /未評価技術2 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
73 |  |  |  |  | /未評価技術3 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
74 |  |  |  |  | /未評価技術4 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
75 |  |  |  |  | /未評価技術5 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
76 |  |  |  |  | /未評価技術6 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
77 |  |  |  |  | /未評価技術7 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
78 |  |  |  |  | /未評価技術8 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
79 |  |  |  |  | /未評価技術9 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
80 |  |  |  |  | /未評価技術10 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
81 |  |  |  |  | /未評価技術11 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
82 |  |  |  |  | /未評価技術12 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
83 |  |  |  |  | /未評価技術13 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
84 |  |  |  |  | /未評価技術14 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
85 |  |  |  |  | /未評価技術15 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
86 |  |  |  |  | /参考情報 |  |  | string
87 |  |  |  |  | /アピールポイント |  |  | string
Note on AS1: 009: Ver.6.0.0及びVer7.0.0で変更した内容は判るはにで盛り込りこみましたが、 適宜修正していただけると助かります。

## インポート （2023.11.17）
インターフェース規定書 | [6 empty] | BELS（Ver.13.0.0） | [13 empty] | インポートデータ |  | 日付 | 作成者 | ページ
評価協会
No | /要素名 | [6 empty] | データ属性 | 繰返し |  | 必須 |  | 列挙型 |  | 半角 英数字 |  |  | 桁数 |  | 備考
1 | /root | [6 empty] | －
2 |  | /評価データリスト | [5 empty] | －
3 |  |  | /評価データ | [6 empty] | ○
4 |  |  |  | /申請受付日 | [15 empty] | 機関にて申請受付を行った日付 申請受付日が2024.03.31までのものは、旧様式（旧Ver） 申請受付日が2024.04.01以降のものは、新様式（新Ver） をそれぞれ適用する。
5 |  |  |  | /基本情報
6 |  |  |  |  | /機関名 |  |  | string |  |  |  | ○ | [7 empty] | 自機関名を登録通りに設定する。
7 |  |  |  |  | /評価員氏名 |  |  | string |  |  |  | ○
8 |  |  |  |  | /評価書番号 |  |  | string | [7 empty] | ○ | ※ |  |  | ※半角記号も有効とする。
9 |  |  |  |  | /評価年月日 |  |  | string |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | （8桁、形式：yyyymmdd）
10 |  |  |  |  | /申請者 |  |  |  |  | 〇
11 | [5 empty] | /氏名又は名称 |  | string |  |  |  | ○
12 | [5 empty] | /住所 |  | string |  |  |  | ○
13 |  |  |  |  | /公開名称の公開可否 |  |  | string |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 「HPで公開、HPで非公開」
14 |  |  |  |  | /申請者の氏名又は名称の公開名称 |  |  | string
14 |  |  |  |  | /建築主等と申請物件の利用関係 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「自己所有物件、賃貸物件、給与住宅、分譲住宅、その他」
16 |  |  |  |  | /設計者等 |  |  | string |  |  |  | ○
17 |  |  |  |  | /設計者等の公開可否 |  |  | string |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 「HPで公開、HPで非公開」
18 |  |  |  |  | /設計者等の公開名称 |  |  | string
19 |  |  |  |  | /工事施工者等 |  |  | string
20 |  |  |  |  | /工事施工者等の公開可否 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「HPで公開、HPで非公開」
21 |  |  |  |  | /工事施工者等の公開名称 |  |  | string
22 |  |  |  |  | /国庫補助事業への評価書等活用有無 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「有り、無し」 バージョン13.0.0より削除。インポートする元データにその項目がある場合はエラーせず無視する。 ただし、申請受付日が2024.03.31までのもの（旧様式（旧Ver））の場合は有効とする。
23 |  |  |  |  | /物件名 |  |  | string |  |  |  | ○
24 |  |  |  |  | /物件名の公開可否 |  |  | string |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 「HPで公開、HPで非公開」
25 |  |  |  |  | /不動産ID | [10 empty] | ○ |  |  | 17 | 入力例：0000000000000-0000 |  | ←‐（ハイフン）含めると18桁）
26 |  |  |  |  | /建物所在地_都道府県 |  |  | string |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 47都道府県名のいずれかとする。Ex.東京都
27 |  |  |  |  | /建物所在地_その他 |  |  | string |  |  |  | ○
28 |  |  |  |  | /構造 |  |  | string |  |  |  | ○ | [7 empty] | その他の構造の種類が記載されていても反映しない。
29 |  |  |  |  | /地上階数 |  |  | long |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | 3
30 |  |  |  |  | /地下階数 |  |  | long | [7 empty] | ○ |  |  | 2
31 |  |  |  |  | /延べ面積 |  |  | float |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | 10.2 | 面積を設定する。（単位：㎡）
32 |  |  |  |  | /申請の範囲 |  |  | string |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 【非住宅】 「建物（非住宅建築物全体）、建物（複合建築物全体）、フロア、テナント、部分（非住宅）、複合建築物の部分（非住宅部分の全体）、建物用途」 【住宅】 「住宅、住棟、住戸（共同住宅等・複合建築物の住戸部分）、住戸（店舗等併用住宅における住戸部分）、部分（住宅）、複合建築物の部分（住戸部分全体）」
33 |  |  |  |  | /新築の竣工時期_計画中の場合は予定時期 |  |  | string |  |  |  | ○ | [7 empty] | （半角8桁、形式：yyyymmdd）又は（半角6桁＋全角2桁、形式：yyyymm＋上旬 又は 中旬 又は 下旬）
34 |  |  |  |  | /申請対象部分の用途 |  |  | string |  |  |  | ○ | [7 empty] | 申請範囲が住宅の場合は、反映しない 非住宅の場合は「①事務所等、②ホテル等、③病院等、④百貨店等、⑤学校等、⑥飲食店等、⑦集会場等、⑧工場等」
35 |  |  |  |  | /改修の竣工時期 |  |  | string
36 |  |  |  |  | /地域区分 |  |  | string |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 「１、２、３、４、５、６、７、８」（※全角）
37 |  |  |  |  | /住戸数 |  |  | long | [7 empty] | ○ |  |  | 4 | 住戸の数 整数１以上9999以下
38 |  |  |  |  | /BELS評価書を活用した届出 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「行う、行わない」 バージョン5.0.0より削除。インポートする元データにその項目がある場合はエラーせず無視する。
39 |  |  |  | / | エネルギー消費性能の表示 | [6 empty] | ○ | [7 empty] | 申請の範囲が住宅の場合： 「４段階、６段階（再生可能エネルギー（太陽光発電設備）を考慮）」 申請の範囲が非住宅の場合： 「再生可能エネルギー（太陽光発電設備）を考慮しない表示とする、再生可能エネルギー（太陽光発電設備）を考慮する表示とする」
40 |  |  |  | / | 再エネ設備の有無 | [6 empty] | ○ | [7 empty] | 「有・無」
41 |  |  |  | / | 再エネ設備の種類 | [14 empty] | 「再エネ設備の有無」にて「有」を選択した場合は、必須 「太陽光発電設備、太陽熱利用システム、その他」
42 |  |  |  | / | 再エネ設備の容量
43 |  |  |  | / | 太陽光発電設備の売電の有無 | [6 empty] | ○ | [7 empty] | 非住宅の場合のみ選択 「有・無」
44 |  |  |  | /評価書の有無 | [15 empty] | 「要、不要」
45 |  |  |  | /非住宅
46 |  |  |  |  | /計算結果
47 |  |  |  | /住宅
48 |  |  |  |  | /計算結果
49 |  |  |  | /共同住宅(共用部)
50 |  |  |  |  | /計算結果
51 |  |  |  |  | /太陽光発電設備の共有に関して | [14 empty] | 「共有なし」「住戸、共用部分で共有」「住戸、共用部分、非住宅で共有」「共用部分、非住宅で共有」
52 |  |  |  |  | /主たる廊下の形状 | [14 empty] | 「－、大半が屋内、大半が屋外」
53 |  |  |  |  | /太陽光発電による総発電量
54 |  |  |  |  | /太陽光発電を除く設計一次エネルギー消費量の合計
55 |  |  |  |  | /太陽光発電による削減量
56 |  |  |  |  | /非住宅の評価対象床面積
57 |  |  |  | /その他情報 |  |  |  | －
58 |  |  |  |  | /改修前のBEI |  |  | float | [7 empty] | ○ |  |  | 10.2 | バージョン13.0.0より削除。インポートする元データにその項目がある場合はエラーせず無視する。 ただし、申請受付日が2024.03.31までのもの（旧様式（旧Ver））の場合は有効とする。
59 |  |  |  |  | /BPI値の省エネ基準への適合 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「適合、－〈適合しない）」 バージョン13.0.0より削除。インポートする元データにその項目がある場合はエラーせず無視する。 ただし、申請受付日が2024.03.31までのもの（旧様式（旧Ver））の場合は有効とする。
60 |  |  |  |  | /BPI値の表示 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「表示、非表示」 バージョン13.0.0より削除。インポートする元データにその項目がある場合はエラーせず無視する。 ただし、申請受付日が2024.03.31までのもの（旧様式（旧Ver））の場合は有効とする。
61 |  |  |  |  | /住宅外皮性能の省エネ基準への適合 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「適合、－〈適合しない）」 バージョン13.0.0より削除。インポートする元データにその項目がある場合はエラーせず無視する。 ただし、申請受付日が2024.03.31までのもの（旧様式（旧Ver））の場合は有効とする。
62 |  |  |  |  | /UA値またはηAC値の表示 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「UA値を表示、ηAC値を表示、表示しない」 バージョン13.0.0より削除。インポートする元データにその項目がある場合はエラーせず無視する。 ただし、申請受付日が2024.03.31までのもの（旧様式（旧Ver））の場合は有効とする。
63 |  |  |  |  | /ZEBもしくは住宅のゼロエネ相当 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「『ZEB』、Nearly ZEB、ZEB Ready、ZEB Oriented、『ZEH』、Nearly ZEH、ゼロエネ相当、ZEH Ready、ZEH Oriented、『ZEH-M』、Nearly ZEH-M、ZEH-M Ready、ZEH-M Oriented」 | [5 empty] | ⇒ ネット・ゼロ ・エネルギーの項目として扱う
64 |  |  |  |  | /再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 |  |  | float | [7 empty] | ○ |  |  | 3 | 住宅：入力を反映しない、非住宅：入力を反映する。 申請の対象とする範囲が建物用途以外かつZEB Orientedが選択されているときは反映しない。 住宅は評価書作成プログラムから自動計算
65 |  |  |  |  | /再生可能エネルギーを加えた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 |  |  | float | [7 empty] | ○ |  |  | 3 | 住宅：入力を反映しない、非住宅：入力を反映する。 ZEB Ready及びZEB Orientedが選択されているときは反映しない。 住宅は評価書作成プログラムから自動計算
66 |  |  |  |  | /部分ZEB_非住宅部分全体の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3
67 |  |  |  |  | /部分ZEB_非住宅部分全体の削減率_再エネ除きの評価手法 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「通常の計算法（標準入力法・主要室入力法）（平成28年基準）、モデル建物法（平成28年基準）、国土交通大臣が認める方法（平成28年基準）」
68 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_事務所等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 事務所等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
69 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_学校等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 学校等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
70 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_工場等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 工場等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
71 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_ホテル等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | ホテル等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
72 |  |  |  |  | /全体ZEBOriented＿病院等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 病院等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
73 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_百貨店等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 百貨店等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
74 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_飲食店等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 飲食店等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
75 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_集会所等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 集会所等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
76 |  |  |  |  | /ZEH_Orientedの要件 |  |  | string |  |  |  |  | ○ | [6 empty] | 「適合、－〈適合しない）」
77 |  |  |  |  | /部分ZEBまたはZEB_Orientedの要件 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「適合、－〈適合しない）」 評価書が「ZEB Oriented」の場合は「ZEB Orientedの要件に適合しているか」、 「部分ZEB（部分ZEB Oriented含む）」の場合は「部分ZEBの要件に適合しているか」を出力
78 |  |  |  |  | /未評価技術1 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
79 |  |  |  |  | /未評価技術2 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
80 |  |  |  |  | /未評価技術3 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
81 |  |  |  |  | /未評価技術4 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
82 |  |  |  |  | /未評価技術5 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
83 |  |  |  |  | /未評価技術6 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
84 |  |  |  |  | /未評価技術7 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
85 |  |  |  |  | /未評価技術8 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
86 |  |  |  |  | /未評価技術9 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
87 |  |  |  |  | /未評価技術10 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
88 |  |  |  |  | /未評価技術11 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
89 |  |  |  |  | /未評価技術12 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
90 |  |  |  |  | /未評価技術13 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
91 |  |  |  |  | /未評価技術14 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
92 |  |  |  |  | /未評価技術15 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
93 |  |  |  |  | /参考情報 |  |  | string
94 |  |  |  |  | /目安光熱費の表示の有無 | [6 empty] | ○ | [7 empty] | 有・無 目安光熱費を表示することができるのは次の場合のみ。 ・申請の対象の範囲が、住宅、住戸（共同住宅等・複合建築物の住戸部分）、住戸（店舗等併用住宅における住戸部分）の場合で、かつ 一次エネルギー消費量の評価手法が性能基準の場合のみ
95 |  |  |  |  | /ガス設備の選択 | [14 empty] | 目安光熱費の表示の有無にて「有」を選択した場合は必須 「都市ガス、LPガス（プロパンガス）」
96 |  |  |  |  | /アピールポイント |  |  | string
Note on AS1: 009: Ver.6.0.0及びVer7.0.0で変更した内容は判るはにで盛り込りこみましたが、 適宜修正していただけると助かります。