## インポート（2025.04.01）
インターフェース規定書 | [6 empty] | BELS（Ver.13.3.0） | [13 empty] | インポートデータ | 日付 | 作成者 | ページ
評価協会
No | /要素名 | [6 empty] | データ属性 | 繰返し |  | 必須 |  | 列挙型 |  | 半角 英数字 |  |  | 桁数 |  | 備考
1 | /root | [6 empty] | －
2 |  | /評価データリスト | [5 empty] | －
3 |  |  | /評価データ | [6 empty] | ○
4 |  |  |  | /申請受付日 |  |  |  | string |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 機関にて申請受付を行った日付 申請受付日問わず、新様式（新Ver）を適用する。 （8桁、形式：yyyymmdd）
5 |  |  |  | /基本情報
6 |  |  |  |  | /機関名 |  |  | string |  |  |  | ○ | [7 empty] | 自機関名を登録通りに設定する。
7 |  |  |  |  | /評価員氏名 |  |  | string |  |  |  | ○
8 |  |  |  |  | /評価書番号 |  |  | string | [7 empty] | ○ | ※ |  |  | ※半角記号も有効とする。
9 |  |  |  |  | /評価年月日 |  |  | string |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | （8桁、形式：yyyymmdd）
10 |  |  |  |  | /申請者 |  |  |  |  | 〇
11 | [5 empty] | /氏名又は名称 |  | string |  |  |  | ○
12 | [5 empty] | /住所 |  | string |  |  |  | ○
13 |  |  |  |  | /公開名称の公開可否 |  |  | string |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 「HPで公開、HPで非公開」
14 |  |  |  |  | /申請者の氏名又は名称の公開名称 |  |  | string
15 |  |  |  |  | /建築主等と申請物件の利用関係 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「自己所有物件、賃貸物件、給与住宅、分譲住宅、その他」
16 |  |  |  |  | /設計者等 |  |  | string |  |  |  | ○
17 |  |  |  |  | /設計者等の公開可否 |  |  | string |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 「HPで公開、HPで非公開」
18 |  |  |  |  | /設計者等の公開名称 |  |  | string
19 |  |  |  |  | /工事施工者等 |  |  | string | [11 empty] | バージョン13.3.0より新様式のみとなる。項目がないため、エラーせず無視する。
20 |  |  |  |  | /工事施工者等の公開可否 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | バージョン13.3.0より新様式のみとなる。項目がないため、エラーせず無視する。
21 |  |  |  |  | /工事施工者等の公開名称 |  |  | string | [11 empty] | バージョン13.3.0より新様式のみとなる。項目がないため、エラーせず無視する。
22 |  |  |  |  | /国庫補助事業への評価書等活用有無 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | バージョン13.3.0より新様式のみとなる。項目がないため、エラーせず無視する。
23 |  |  |  |  | /物件名 |  |  | string |  |  |  | ○
24 |  |  |  |  | /物件名の公開可否 |  |  | string |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 「HPで公開、HPで非公開」
25 |  |  |  |  | /不動産ID | [10 empty] | ○ |  |  |  | （18桁、形式：0000000000000-0000）
26 |  |  |  |  | /建物所在地_都道府県 |  |  | string |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 47都道府県名のいずれかとする。Ex.東京都
27 |  |  |  |  | /建物所在地_その他 |  |  | string |  |  |  | ○
28 |  |  |  |  | /構造 |  |  | string |  |  |  | ○ | [7 empty] | その他の構造の種類が記載されていても反映しない。
29 |  |  |  |  | /地上階数 |  |  | long |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | 3
30 |  |  |  |  | /地下階数 |  |  | long | [7 empty] | ○ |  |  | 2
31 |  |  |  |  | /延べ面積 |  |  | float |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | 10.2 | 面積を設定する。（単位：㎡）
32 |  |  |  |  | /申請の範囲 |  |  | string |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 【非住宅】 「建物（非住宅建築物全体）、建物（複合建築物全体）、フロア、テナント、部分（非住宅）、複合建築物の部分（非住宅部分全体）、建物用途」 【住宅】 「住宅、住棟、住戸（共同住宅等・複合建築物の住戸部分）、住戸（店舗等併用住宅における住戸部分）、部分（住宅）、複合建築物の部分（住宅部分全体）」
33 |  |  |  |  | /新築の竣工時期_計画中の場合は予定時期 |  |  | string |  |  |  | ○ | [7 empty] | （半角8桁、形式：yyyymmdd）又は（半角6桁＋全角2桁、形式：yyyymm＋上旬 又は 中旬 又は 下旬）
34 |  |  |  |  | /申請対象部分の用途 |  |  | string |  |  |  | ○ | [7 empty] | 申請の対象とする範囲が以下の場合のみ入力する。 建物（非住宅建築物全体）、建物（複合建築物全体）、フロア、テナント、部分（非住宅）、複合建築物の部分（非住宅部分全体）、建物用途 8用途の選択肢のうち該当するものを「、」でつないで入力する。8用途以外のものが入った場合はエラーとする。例）「事務所等、ホテル等、病院等、百貨店等、学校等、飲食店等、集会所等、工場等」"
35 |  |  |  |  | /改修の竣工時期 |  |  | string | [11 empty] | （半角8桁、形式：yyyymmdd）又は（半角6桁＋全角2桁、形式：yyyymm＋上旬 又は 中旬 又は 下旬）
36 |  |  |  |  | /地域区分 |  |  | string |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 「１、２、３、４、５、６、７、８」（※全角）
37 |  |  |  |  | /住戸数 |  |  | long | [7 empty] | ○ |  |  | 4 | 住戸の数 整数１以上9999以下
38 |  |  |  |  | /BELS評価書を活用した届出 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「行う、行わない」 バージョン5.0.0より削除。インポートする元データにその項目がある場合はエラーせず無視する。
39 |  |  |  | / | エネルギー消費性能の表示 | [6 empty] | ○ | [7 empty] | 申請の範囲が住宅の場合： 「４段階、６段階（再生可能エネルギー（太陽光発電設備）を考慮）」 申請の範囲が非住宅の場合： 「再生可能エネルギー（太陽光発電設備）を考慮しない表示とする、再生可能エネルギー（太陽光発電設備）を考慮する表示とする」
40 |  |  |  | / | 再エネ設備の有無 | [6 empty] | ○ | [7 empty] | 「有・無」
41 |  |  |  | / | 再エネ設備の種類 | [14 empty] | 「再エネ設備の有無」にて「有」を選択した場合は、必須 「太陽光発電設備、太陽熱利用システム、木質燃料ストーブ、その他」
42 |  |  |  | / | 再エネ設備の種類_その他 | [14 empty] | 「再エネ設備の種類」にて「その他」を選択した場合に、入力可能 文字数制限：18文字以内
43 |  |  |  | / | 再エネ設備の容量 | [14 empty] | 文字数制限：19文字以内
44 |  |  |  | / | 太陽光発電設備の売電の有無 | [6 empty] | ○ | [7 empty] | 非住宅及び複合建築物の場合のみ選択 「有・無」
45 |  |  |  | /評価書の有無 | [15 empty] | 「要・不要」
46 |  |  |  | /非住宅
47 |  |  |  |  | /計算結果
48 |  |  |  | /住宅
49 |  |  |  |  | /計算結果
50 |  |  |  | /共同住宅(共用部)
51 |  |  |  |  | /計算結果
52 |  |  |  |  | /太陽光発電設備の共有に関して | [14 empty] | 「共有なし」「住戸、共用部分で共有」「住戸、共用部分、非住宅で共有」「共用部分、非住宅で共有」
53 |  |  |  |  | /主たる廊下の形状 | [14 empty] | 「－、大半が屋内、大半が屋外」
54 |  |  |  |  | /太陽光発電による総発電量
55 |  |  |  |  | /太陽光発電を除く設計一次エネルギー消費量の合計
56 |  |  |  |  | /太陽光発電による削減量
57 |  |  |  |  | /非住宅の評価対象床面積
58 |  |  |  | /その他情報 |  |  |  | －
59 |  |  |  |  | /改修前のBEI |  |  | float | [7 empty] | ○ |  |  | 10.2 | バージョン13.0.0より削除。インポートする元データにその項目がある場合はエラーせず無視する。 ただし、申請受付日が2024.03.31までのもの（旧様式（旧Ver））の場合は有効とする。
60 |  |  |  |  | /BPI値の省エネ基準への適合 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「適合、－〈適合しない）」 バージョン13.0.0より削除。インポートする元データにその項目がある場合はエラーせず無視する。 ただし、申請受付日が2024.03.31までのもの（旧様式（旧Ver））の場合は有効とする。
61 |  |  |  |  | /BPI値の表示 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「表示、非表示」
62 |  |  |  |  | /住宅外皮性能の省エネ基準への適合 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「適合、－〈適合しない）」 バージョン13.0.0より削除。インポートする元データにその項目がある場合はエラーせず無視する。 ただし、申請受付日が2024.03.31までのもの（旧様式（旧Ver））の場合は有効とする。
63 |  |  |  |  | /UA値またはηAC値の表示 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「UA値を表示、ηAC値を表示、表示しない」 バージョン13.0.0より削除。インポートする元データにその項目がある場合はエラーせず無視する。 ただし、申請受付日が2024.03.31までのもの（旧様式（旧Ver））の場合は有効とする。
64 |  |  |  |  | /ZEBもしくは住宅のゼロエネ相当 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「『ZEB』、Nearly ZEB、ZEB Ready、ZEB Oriented、『ZEH』、Nearly ZEH、ゼロエネ相当、ZEH Ready、ZEH Oriented、『ZEH-M』、Nearly ZEH-M、ZEH-M Ready、ZEH-M Oriented」
65 |  |  |  |  | /再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 |  |  | float | [7 empty] | ○ |  |  | 3 | 住宅：入力を反映しない、非住宅：入力を反映する。 申請の対象とする範囲が建物用途以外かつZEB Orientedが選択されているときは反映しない。 住宅は評価書作成プログラムから自動計算
66 |  |  |  |  | /再生可能エネルギーを加えた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 |  |  | float | [7 empty] | ○ |  |  | 3 | 住宅：入力を反映しない、非住宅：入力を反映する。 ZEB Ready及びZEB Orientedが選択されているときは反映しない。 住宅は評価書作成プログラムから自動計算
67 |  |  |  |  | /部分ZEB_非住宅部分全体の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3
68 |  |  |  |  | /部分ZEB_非住宅部分全体の削減率_再エネ除きの評価手法 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「通常の計算法（標準入力法・主要室入力法）（平成28年基準）、モデル建物法（平成28年基準）、国土交通大臣が認める方法（平成28年基準）」
69 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_事務所等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 事務所等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
70 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_学校等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 学校等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
71 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_工場等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 工場等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
72 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_ホテル等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | ホテル等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
73 |  |  |  |  | /全体ZEBOriented＿病院等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 病院等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
74 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_百貨店等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 百貨店等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
75 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_飲食店等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 飲食店等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
76 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_集会所等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 集会所等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
77 |  |  |  |  | /ZEH_Orientedの要件 |  |  | string |  |  |  |  | ○ | [6 empty] | 「適合、－〈適合しない）」
78 |  |  |  |  | /部分ZEBまたはZEB_Orientedの要件 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「適合、－〈適合しない）」 評価書が「ZEB Oriented」の場合は「ZEB Orientedの要件に適合しているか」、 「部分ZEB（部分ZEB Oriented含む）」の場合は「部分ZEBの要件に適合しているか」を出力
79 |  |  |  |  | /未評価技術1 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
80 |  |  |  |  | /未評価技術2 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
81 |  |  |  |  | /未評価技術3 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
82 |  |  |  |  | /未評価技術4 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
83 |  |  |  |  | /未評価技術5 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
84 |  |  |  |  | /未評価技術6 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
85 |  |  |  |  | /未評価技術7 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
86 |  |  |  |  | /未評価技術8 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
87 |  |  |  |  | /未評価技術9 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
88 |  |  |  |  | /未評価技術10 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
89 |  |  |  |  | /未評価技術11 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
90 |  |  |  |  | /未評価技術12 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
91 |  |  |  |  | /未評価技術13 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
92 |  |  |  |  | /未評価技術14 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
93 |  |  |  |  | /未評価技術15 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
94 |  |  |  |  | /参考情報 |  |  | string
95 |  |  |  |  | /目安光熱費の表示の有無 | [6 empty] | ○ | [7 empty] | 有・無 目安光熱費を表示することができるのは次の場合のみ。 ・申請の対象の範囲が、住宅、住戸（共同住宅等・複合建築物の住戸部分）、住戸（店舗等併用住宅における住戸部分）の場合で、かつ 一次エネルギー消費量の評価手法が性能基準の場合のみ ・再エネ設備の有無で、木質燃料ストーブが選択されている場合は表示無しとなる。
96 |  |  |  |  | /ガス設備の選択 | [14 empty] | 目安光熱費の表示の有無にて「有」を選択した場合は必須 「都市ガス、液化石油ガス（LPガス）」
97 |  |  |  |  | /XMLID
98 |  |  |  |  | /アピールポイント |  |  | string
Note on AS1: 009: Ver.6.0.0及びVer7.0.0で変更した内容は判るはにで盛り込りこみましたが、 適宜修正していただけると助かります。

## インポート（2024.01.30）
インターフェース規定書 | [6 empty] | BELS（Ver.13.0.0） | [13 empty] | インポートデータ | 日付 | 作成者 | ページ
評価協会
No | /要素名 | [6 empty] | データ属性 | 繰返し |  | 必須 |  | 列挙型 |  | 半角 英数字 |  |  | 桁数 |  | 備考
1 | /root | [6 empty] | －
2 |  | /評価データリスト | [5 empty] | －
3 |  |  | /評価データ | [6 empty] | ○
4 |  |  |  | /申請受付日 |  |  |  | string |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 機関にて申請受付を行った日付 申請受付日が2024.03.31までのものは、旧様式（旧Ver） 申請受付日が2024.04.01以降のものは、新様式（新Ver） をそれぞれ適用する。 （8桁、形式：yyyymmdd）
5 |  |  |  | /基本情報
6 |  |  |  |  | /機関名 |  |  | string |  |  |  | ○ | [7 empty] | 自機関名を登録通りに設定する。
7 |  |  |  |  | /評価員氏名 |  |  | string |  |  |  | ○
8 |  |  |  |  | /評価書番号 |  |  | string | [7 empty] | ○ | ※ |  |  | ※半角記号も有効とする。
9 |  |  |  |  | /評価年月日 |  |  | string |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | （8桁、形式：yyyymmdd）
10 |  |  |  |  | /申請者 |  |  |  |  | 〇
11 | [5 empty] | /氏名又は名称 |  | string |  |  |  | ○
12 | [5 empty] | /住所 |  | string |  |  |  | ○
13 |  |  |  |  | /公開名称の公開可否 |  |  | string |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 「HPで公開、HPで非公開」
14 |  |  |  |  | /申請者の氏名又は名称の公開名称 |  |  | string
15 |  |  |  |  | /建築主等と申請物件の利用関係 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「自己所有物件、賃貸物件、給与住宅、分譲住宅、その他」
16 |  |  |  |  | /設計者等 |  |  | string |  |  |  | ○
17 |  |  |  |  | /設計者等の公開可否 |  |  | string |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 「HPで公開、HPで非公開」
18 |  |  |  |  | /設計者等の公開名称 |  |  | string
19 |  |  |  |  | /工事施工者等 |  |  | string
20 |  |  |  |  | /工事施工者等の公開可否 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「HPで公開、HPで非公開」
21 |  |  |  |  | /工事施工者等の公開名称 |  |  | string
22 |  |  |  |  | /国庫補助事業への評価書等活用有無 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「有り、無し」 バージョン13.0.0より削除。インポートする元データにその項目がある場合はエラーせず無視する。 ただし、申請受付日が2024.03.31までのもの（旧様式（旧Ver））の場合は有効とする。
23 |  |  |  |  | /物件名 |  |  | string |  |  |  | ○
24 |  |  |  |  | /物件名の公開可否 |  |  | string |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 「HPで公開、HPで非公開」
25 |  |  |  |  | /不動産ID | [10 empty] | ○ |  |  |  | （18桁、形式：0000000000000-0000）
26 |  |  |  |  | /建物所在地_都道府県 |  |  | string |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 47都道府県名のいずれかとする。Ex.東京都
27 |  |  |  |  | /建物所在地_その他 |  |  | string |  |  |  | ○
28 |  |  |  |  | /構造 |  |  | string |  |  |  | ○ | [7 empty] | その他の構造の種類が記載されていても反映しない。
29 |  |  |  |  | /地上階数 |  |  | long |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | 3
30 |  |  |  |  | /地下階数 |  |  | long | [7 empty] | ○ |  |  | 2
31 |  |  |  |  | /延べ面積 |  |  | float |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | 10.2 | 面積を設定する。（単位：㎡）
32 |  |  |  |  | /申請の範囲 |  |  | string |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 【非住宅】 「建物（非住宅建築物全体）、建物（複合建築物全体）、フロア、テナント、部分（非住宅）、複合建築物の部分（非住宅部分全体）、建物用途」 【住宅】 「住宅、住棟、住戸（共同住宅等・複合建築物の住戸部分）、住戸（店舗等併用住宅における住戸部分）、部分（住宅）、複合建築物の部分（住宅部分全体）」
33 |  |  |  |  | /新築の竣工時期_計画中の場合は予定時期 |  |  | string |  |  |  | ○ | [7 empty] | （半角8桁、形式：yyyymmdd）又は（半角6桁＋全角2桁、形式：yyyymm＋上旬 又は 中旬 又は 下旬）
34 |  |  |  |  | /申請対象部分の用途 |  |  | string |  |  |  | ○ | [7 empty] | 申請範囲が住宅の場合は、反映しない 非住宅の場合は「事務所等、ホテル等、病院等、百貨店等、学校等、飲食店等、集会場等、工場等」
35 |  |  |  |  | /改修の竣工時期 |  |  | string | [11 empty] | （半角8桁、形式：yyyymmdd）又は（半角6桁＋全角2桁、形式：yyyymm＋上旬 又は 中旬 又は 下旬）
36 |  |  |  |  | /地域区分 |  |  | string |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 「１、２、３、４、５、６、７、８」（※全角）
37 |  |  |  |  | /住戸数 |  |  | long | [7 empty] | ○ |  |  | 4 | 住戸の数 整数１以上9999以下
38 |  |  |  |  | /BELS評価書を活用した届出 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「行う、行わない」 バージョン5.0.0より削除。インポートする元データにその項目がある場合はエラーせず無視する。
39 |  |  |  | / | エネルギー消費性能の表示 | [6 empty] | ○ | [7 empty] | 申請の範囲が住宅の場合： 「４段階、６段階（再生可能エネルギー（太陽光発電設備）を考慮）」 申請の範囲が非住宅の場合： 「再生可能エネルギー（太陽光発電設備）を考慮しない表示とする、再生可能エネルギー（太陽光発電設備）を考慮する表示とする」
40 |  |  |  | / | 再エネ設備の有無 | [6 empty] | ○ | [7 empty] | 「有・無」
41 |  |  |  | / | 再エネ設備の種類 | [14 empty] | 「再エネ設備の有無」にて「有」を選択した場合は、必須 「太陽光発電設備、太陽熱利用システム、その他」
42 |  |  |  | / | 再エネ設備の種類_その他 | [14 empty] | 「再エネ設備の種類」にて「その他」を選択した場合に、入力可能 文字数制限：18文字以内
43 |  |  |  | / | 再エネ設備の容量 | [14 empty] | 文字数制限：19文字以内
44 |  |  |  | / | 太陽光発電設備の売電の有無 | [6 empty] | ○ | [7 empty] | 非住宅及び複合建築物の場合のみ選択 「有・無」
45 |  |  |  | /評価書の有無 | [15 empty] | 「要、不要」
46 |  |  |  | /非住宅
47 |  |  |  |  | /計算結果
48 |  |  |  | /住宅
49 |  |  |  |  | /計算結果
50 |  |  |  | /共同住宅(共用部)
51 |  |  |  |  | /計算結果
52 |  |  |  |  | /太陽光発電設備の共有に関して | [14 empty] | 「共有なし」「住戸、共用部分で共有」「住戸、共用部分、非住宅で共有」「共用部分、非住宅で共有」
53 |  |  |  |  | /主たる廊下の形状 | [14 empty] | 「－、大半が屋内、大半が屋外」
54 |  |  |  |  | /太陽光発電による総発電量
55 |  |  |  |  | /太陽光発電を除く設計一次エネルギー消費量の合計
56 |  |  |  |  | /太陽光発電による削減量
57 |  |  |  |  | /非住宅の評価対象床面積
58 |  |  |  | /その他情報 |  |  |  | －
59 |  |  |  |  | /改修前のBEI |  |  | float | [7 empty] | ○ |  |  | 10.2 | バージョン13.0.0より削除。インポートする元データにその項目がある場合はエラーせず無視する。 ただし、申請受付日が2024.03.31までのもの（旧様式（旧Ver））の場合は有効とする。
60 |  |  |  |  | /BPI値の省エネ基準への適合 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「適合、－〈適合しない）」 バージョン13.0.0より削除。インポートする元データにその項目がある場合はエラーせず無視する。 ただし、申請受付日が2024.03.31までのもの（旧様式（旧Ver））の場合は有効とする。
61 |  |  |  |  | /BPI値の表示 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「表示、非表示」
62 |  |  |  |  | /住宅外皮性能の省エネ基準への適合 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「適合、－〈適合しない）」 バージョン13.0.0より削除。インポートする元データにその項目がある場合はエラーせず無視する。 ただし、申請受付日が2024.03.31までのもの（旧様式（旧Ver））の場合は有効とする。
63 |  |  |  |  | /UA値またはηAC値の表示 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「UA値を表示、ηAC値を表示、表示しない」 バージョン13.0.0より削除。インポートする元データにその項目がある場合はエラーせず無視する。 ただし、申請受付日が2024.03.31までのもの（旧様式（旧Ver））の場合は有効とする。
64 |  |  |  |  | /ZEBもしくは住宅のゼロエネ相当 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「『ZEB』、Nearly ZEB、ZEB Ready、ZEB Oriented、『ZEH』、Nearly ZEH、ゼロエネ相当、ZEH Ready、ZEH Oriented、『ZEH-M』、Nearly ZEH-M、ZEH-M Ready、ZEH-M Oriented」
65 |  |  |  |  | /再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 |  |  | float | [7 empty] | ○ |  |  | 3 | 住宅：入力を反映しない、非住宅：入力を反映する。 申請の対象とする範囲が建物用途以外かつZEB Orientedが選択されているときは反映しない。 住宅は評価書作成プログラムから自動計算
66 |  |  |  |  | /再生可能エネルギーを加えた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 |  |  | float | [7 empty] | ○ |  |  | 3 | 住宅：入力を反映しない、非住宅：入力を反映する。 ZEB Ready及びZEB Orientedが選択されているときは反映しない。 住宅は評価書作成プログラムから自動計算
67 |  |  |  |  | /部分ZEB_非住宅部分全体の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3
68 |  |  |  |  | /部分ZEB_非住宅部分全体の削減率_再エネ除きの評価手法 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「通常の計算法（標準入力法・主要室入力法）（平成28年基準）、モデル建物法（平成28年基準）、国土交通大臣が認める方法（平成28年基準）」
69 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_事務所等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 事務所等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
70 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_学校等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 学校等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
71 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_工場等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 工場等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
72 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_ホテル等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | ホテル等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
73 |  |  |  |  | /全体ZEBOriented＿病院等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 病院等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
74 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_百貨店等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 百貨店等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
75 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_飲食店等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 飲食店等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
76 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_集会所等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 集会所等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
77 |  |  |  |  | /ZEH_Orientedの要件 |  |  | string |  |  |  |  | ○ | [6 empty] | 「適合、－〈適合しない）」
78 |  |  |  |  | /部分ZEBまたはZEB_Orientedの要件 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「適合、－〈適合しない）」 評価書が「ZEB Oriented」の場合は「ZEB Orientedの要件に適合しているか」、 「部分ZEB（部分ZEB Oriented含む）」の場合は「部分ZEBの要件に適合しているか」を出力
79 |  |  |  |  | /未評価技術1 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
80 |  |  |  |  | /未評価技術2 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
81 |  |  |  |  | /未評価技術3 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
82 |  |  |  |  | /未評価技術4 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
83 |  |  |  |  | /未評価技術5 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
84 |  |  |  |  | /未評価技術6 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
85 |  |  |  |  | /未評価技術7 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
86 |  |  |  |  | /未評価技術8 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
87 |  |  |  |  | /未評価技術9 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
88 |  |  |  |  | /未評価技術10 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
89 |  |  |  |  | /未評価技術11 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
90 |  |  |  |  | /未評価技術12 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
91 |  |  |  |  | /未評価技術13 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
92 |  |  |  |  | /未評価技術14 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
93 |  |  |  |  | /未評価技術15 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
94 |  |  |  |  | /参考情報 |  |  | string
95 |  |  |  |  | /目安光熱費の表示の有無 | [6 empty] | ○ | [7 empty] | 有・無 目安光熱費を表示することができるのは次の場合のみ。 ・申請の対象の範囲が、住宅、住戸（共同住宅等・複合建築物の住戸部分）、住戸（店舗等併用住宅における住戸部分）の場合で、かつ 一次エネルギー消費量の評価手法が性能基準の場合のみ
96 |  |  |  |  | /ガス設備の選択 | [14 empty] | 目安光熱費の表示の有無にて「有」を選択した場合は必須 「都市ガス、LPガス（プロパンガス）」
97 |  |  |  |  | /XMLID
98 |  |  |  |  | /アピールポイント |  |  | string
Note on AS1: 009: Ver.6.0.0及びVer7.0.0で変更した内容は判るはにで盛り込りこみましたが、 適宜修正していただけると助かります。

## インポート （現行版）
インターフェース規定書 | [6 empty] | BELS（Ver.11.1.0） | [13 empty] | インポートデータ | 日付 | 作成者 | ページ
[22 empty] | 2023-07-03 | 評価協会
No | /要素名 | [6 empty] | データ属性 | 繰返し |  | 必須 |  | 列挙型 |  | 半角 英数字 |  |  | 桁数 |  | 備考
1 | /root | [6 empty] | －
2 |  | /評価データリスト | [5 empty] | －
3 |  |  | /評価データ | [6 empty] | ○
4 |  |  |  | /基本情報
5 |  |  |  |  | /機関名 |  |  | string |  |  |  | ○ | [7 empty] | 自機関名を登録通りに設定する。
6 |  |  |  |  | /評価員氏名 |  |  | string |  |  |  | ○
7 |  |  |  |  | /評価書番号 |  |  | string | [7 empty] | ○ | ※ |  |  | ※半角記号も有効とする。
8 |  |  |  |  | /評価年月日 |  |  | string |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | （8桁、形式：yyyymmdd）
9 |  |  |  |  | /申請者 |  |  |  |  | 〇
10 | [5 empty] | /氏名又は名称 |  | string |  |  |  | ○
11 | [5 empty] | /住所 |  | string |  |  |  | ○
12 |  |  |  |  | /公開名称の公開可否 |  |  | string |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 「HPで公開、HPで非公開」
13 |  |  |  |  | /申請者の氏名又は名称の公開名称 |  |  | string
14 |  |  |  |  | /建築主等と申請物件の利用関係 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「自己所有物件、賃貸物件、給与住宅、分譲住宅、その他」
15 |  |  |  |  | /設計者等 |  |  | string |  |  |  | ○
16 |  |  |  |  | /設計者等の公開可否 |  |  | string |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 「HPで公開、HPで非公開」
17 |  |  |  |  | /設計者等の公開名称 |  |  | string
18 |  |  |  |  | /工事施工者等 |  |  | string
19 |  |  |  |  | /工事施工者等の公開可否 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「HPで公開、HPで非公開」
20 |  |  |  |  | /工事施工者等の公開名称 |  |  | string
21 |  |  |  |  | /国庫補助事業への評価書等活用有無 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「有り、無し」
22 |  |  |  |  | /物件名 |  |  | string |  |  |  | ○
23 |  |  |  |  | /物件名の公開可否 |  |  | string |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 「HPで公開、HPで非公開」
24 |  |  |  |  | /建物所在地_都道府県 |  |  | string |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 47都道府県名のいずれかとする。Ex.東京都
25 |  |  |  |  | /建物所在地_その他 |  |  | string |  |  |  | ○
26 |  |  |  |  | /構造 |  |  | string |  |  |  | ○
27 |  |  |  |  | /地上階数 |  |  | long |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | 3
28 |  |  |  |  | /地下階数 |  |  | long | [7 empty] | ○ |  |  | 2
29 |  |  |  |  | /延べ面積 |  |  | float |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | 10.2 | 面積を設定する。（単位：㎡）
30 |  |  |  |  | /申請の範囲 |  |  | string |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 「フロア、テナント、部分（非住宅）、住宅、住棟、部分（住宅）、建物（非住宅建築物全体）、建物（複合建築物全体）、複合建築物の部分（非住宅部分全体）、建物用途、住戸（共同住宅等・複合建築物の住戸部分）、住戸（店舗等併用住宅の住戸部分）、複合建築物の部分（住宅部分全体）」
31 |  |  |  |  | /新築の竣工時期_計画中の場合は予定時期 |  |  | string |  |  |  | ○ | [7 empty] | （半角8桁、形式：yyyymmdd）又は（半角6桁＋全角2桁、形式：yyyymm＋上旬 又は 中旬 又は 下旬）
32 |  |  |  |  | /申請対象部分の用途 |  |  | string |  |  |  | ○
33 |  |  |  |  | /改修の竣工時期 |  |  | string
34 |  |  |  |  | /地域区分 |  |  | string |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 「１、２、３、４、５、６、７、８」（※全角）
35 |  |  |  |  | /住戸数 |  |  | long | [7 empty] | ○ |  |  | 4 | 住戸の数 整数１以上9999以下
36 |  |  |  |  | /BELS評価書を活用した届出 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「行う、行わない」 バージョン5.0.0より削除。インポートする元データにその項目がある場合はエラーせず無視する。
|  |  |  | /評価書の有無 | [15 empty] | 「要、不要」
/非住宅
/計算結果
/住宅
/計算結果
/共同住宅(共用部)
/計算結果
[5 empty] | /太陽光発電設備の共有に関して | [14 empty] | 「共有なし」「住戸、共用部分で共有」「住戸、共用部分、非住宅で共有」「共用部分、非住宅で共有」
[5 empty] | /主たる廊下の形状 | [14 empty] | 「－、大半が屋内、大半が屋外」
/太陽光発電による総発電量
/太陽光発電を除く設計一次エネルギー消費量の合計
/太陽光発電による削減量
/非住宅の評価対象床面積
50 |  |  |  | /その他情報 |  |  |  | －
51 |  |  |  |  | /改修前のBEI |  |  | float | [7 empty] | ○ |  |  | 10.2
52 |  |  |  |  | /BPI値の省エネ基準への適合 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「適合、－〈適合しない）」
53 |  |  |  |  | /BPI値の表示 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「表示、非表示」
54 |  |  |  |  | /住宅外皮性能の省エネ基準への適合 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「適合、－〈適合しない）」
55 |  |  |  |  | /UA値またはηAC値の表示 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「UA値を表示、ηAC値を表示、表示しない」
56 |  |  |  |  | /ZEBもしくは住宅のゼロエネ相当 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「『ZEB』、Nearly ZEB、ZEB Ready、ZEB Oriented、『ZEH』、Nearly ZEH、ゼロエネ相当、ZEH Ready、ZEH Oriented、『ZEH-M』、Nearly ZEH-M、ZEH-M Ready、ZEH-M Oriented」
57 |  |  |  |  | /再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 |  |  | float | [7 empty] | ○ |  |  | 3 | 住宅：入力を反映しない、非住宅：入力を反映する。 申請の対象とする範囲が建物用途以外かつZEB Orientedが選択されているときは反映しない。 住宅は評価書作成プログラムから自動計算
58 |  |  |  |  | /再生可能エネルギーを加えた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 |  |  | float | [7 empty] | ○ |  |  | 3 | 住宅：入力を反映しない、非住宅：入力を反映する。ZEB Ready及びZEB Orientedが選択されているときは反映しない。 住宅は評価書作成プログラムから自動計算
59 |  |  |  |  | /部分ZEB_非住宅部分全体の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3
60 |  |  |  |  | /部分ZEB_非住宅部分全体の削減率_再エネ除きの評価手法 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「通常の計算法（標準入力法・主要室入力法）（平成28年基準）、モデル建物法（平成28年基準）、国土交通大臣が認める方法（平成28年基準）」
61 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_事務所等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 事務所等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
62 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_学校等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 学校等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
63 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_工場等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 工場等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
64 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_ホテル等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | ホテル等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
65 |  |  |  |  | /全体ZEBOriented＿病院等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 病院等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
66 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_百貨店等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 百貨店等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
67 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_飲食店等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 飲食店等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
68 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_集会所等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 集会所等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
69 |  |  |  |  | /ZEH_Orientedの要件 |  |  | string |  |  |  |  | ○ | [6 empty] | 「適合、－〈適合しない）」
70 |  |  |  |  | /部分ZEBまたはZEB_Orientedの要件 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「適合、－〈適合しない）」 評価書が「ZEB Oriented」の場合は「ZEB Orientedの要件に適合しているか」、 「部分ZEB（部分ZEB Oriented含む）」の場合は「部分ZEBの要件に適合しているか」を出力
71 |  |  |  |  | /未評価技術1 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
72 |  |  |  |  | /未評価技術2 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
73 |  |  |  |  | /未評価技術3 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
74 |  |  |  |  | /未評価技術4 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
75 |  |  |  |  | /未評価技術5 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
76 |  |  |  |  | /未評価技術6 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
77 |  |  |  |  | /未評価技術7 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
78 |  |  |  |  | /未評価技術8 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
79 |  |  |  |  | /未評価技術9 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
80 |  |  |  |  | /未評価技術10 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
81 |  |  |  |  | /未評価技術11 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
82 |  |  |  |  | /未評価技術12 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
83 |  |  |  |  | /未評価技術13 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
84 |  |  |  |  | /未評価技術14 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
85 |  |  |  |  | /未評価技術15 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
86 |  |  |  |  | /参考情報 |  |  | string
87 |  |  |  |  | /アピールポイント |  |  | string
Note on AS1: 009: Ver.6.0.0及びVer7.0.0で変更した内容は判るはにで盛り込りこみましたが、 適宜修正していただけると助かります。

## インポート （2023.11.17）
インターフェース規定書 | [6 empty] | BELS（Ver.13.0.0） | [13 empty] | インポートデータ |  | 日付 | 作成者 | ページ
評価協会
No | /要素名 | [6 empty] | データ属性 | 繰返し |  | 必須 |  | 列挙型 |  | 半角 英数字 |  |  | 桁数 |  | 備考
1 | /root | [6 empty] | －
2 |  | /評価データリスト | [5 empty] | －
3 |  |  | /評価データ | [6 empty] | ○
4 |  |  |  | /申請受付日 | [15 empty] | 機関にて申請受付を行った日付 申請受付日が2024.03.31までのものは、旧様式（旧Ver） 申請受付日が2024.04.01以降のものは、新様式（新Ver） をそれぞれ適用する。
5 |  |  |  | /基本情報
6 |  |  |  |  | /機関名 |  |  | string |  |  |  | ○ | [7 empty] | 自機関名を登録通りに設定する。
7 |  |  |  |  | /評価員氏名 |  |  | string |  |  |  | ○
8 |  |  |  |  | /評価書番号 |  |  | string | [7 empty] | ○ | ※ |  |  | ※半角記号も有効とする。
9 |  |  |  |  | /評価年月日 |  |  | string |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | （8桁、形式：yyyymmdd）
10 |  |  |  |  | /申請者 |  |  |  |  | 〇
11 | [5 empty] | /氏名又は名称 |  | string |  |  |  | ○
12 | [5 empty] | /住所 |  | string |  |  |  | ○
13 |  |  |  |  | /公開名称の公開可否 |  |  | string |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 「HPで公開、HPで非公開」
14 |  |  |  |  | /申請者の氏名又は名称の公開名称 |  |  | string
14 |  |  |  |  | /建築主等と申請物件の利用関係 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「自己所有物件、賃貸物件、給与住宅、分譲住宅、その他」
16 |  |  |  |  | /設計者等 |  |  | string |  |  |  | ○
17 |  |  |  |  | /設計者等の公開可否 |  |  | string |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 「HPで公開、HPで非公開」
18 |  |  |  |  | /設計者等の公開名称 |  |  | string
19 |  |  |  |  | /工事施工者等 |  |  | string
20 |  |  |  |  | /工事施工者等の公開可否 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「HPで公開、HPで非公開」
21 |  |  |  |  | /工事施工者等の公開名称 |  |  | string
22 |  |  |  |  | /国庫補助事業への評価書等活用有無 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「有り、無し」 バージョン13.0.0より削除。インポートする元データにその項目がある場合はエラーせず無視する。 ただし、申請受付日が2024.03.31までのもの（旧様式（旧Ver））の場合は有効とする。
23 |  |  |  |  | /物件名 |  |  | string |  |  |  | ○
24 |  |  |  |  | /物件名の公開可否 |  |  | string |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 「HPで公開、HPで非公開」
25 |  |  |  |  | /不動産ID | [10 empty] | ○ |  |  | 17 | 入力例：0000000000000-0000 |  | ←‐（ハイフン）含めると18桁）
26 |  |  |  |  | /建物所在地_都道府県 |  |  | string |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 47都道府県名のいずれかとする。Ex.東京都
27 |  |  |  |  | /建物所在地_その他 |  |  | string |  |  |  | ○
28 |  |  |  |  | /構造 |  |  | string |  |  |  | ○ | [7 empty] | その他の構造の種類が記載されていても反映しない。
29 |  |  |  |  | /地上階数 |  |  | long |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | 3
30 |  |  |  |  | /地下階数 |  |  | long | [7 empty] | ○ |  |  | 2
31 |  |  |  |  | /延べ面積 |  |  | float |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | 10.2 | 面積を設定する。（単位：㎡）
32 |  |  |  |  | /申請の範囲 |  |  | string |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 【非住宅】 「建物（非住宅建築物全体）、建物（複合建築物全体）、フロア、テナント、部分（非住宅）、複合建築物の部分（非住宅部分の全体）、建物用途」 【住宅】 「住宅、住棟、住戸（共同住宅等・複合建築物の住戸部分）、住戸（店舗等併用住宅における住戸部分）、部分（住宅）、複合建築物の部分（住戸部分全体）」
33 |  |  |  |  | /新築の竣工時期_計画中の場合は予定時期 |  |  | string |  |  |  | ○ | [7 empty] | （半角8桁、形式：yyyymmdd）又は（半角6桁＋全角2桁、形式：yyyymm＋上旬 又は 中旬 又は 下旬）
34 |  |  |  |  | /申請対象部分の用途 |  |  | string |  |  |  | ○ | [7 empty] | 申請範囲が住宅の場合は、反映しない 非住宅の場合は「①事務所等、②ホテル等、③病院等、④百貨店等、⑤学校等、⑥飲食店等、⑦集会場等、⑧工場等」
35 |  |  |  |  | /改修の竣工時期 |  |  | string
36 |  |  |  |  | /地域区分 |  |  | string |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 「１、２、３、４、５、６、７、８」（※全角）
37 |  |  |  |  | /住戸数 |  |  | long | [7 empty] | ○ |  |  | 4 | 住戸の数 整数１以上9999以下
38 |  |  |  |  | /BELS評価書を活用した届出 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「行う、行わない」 バージョン5.0.0より削除。インポートする元データにその項目がある場合はエラーせず無視する。
39 |  |  |  | / | エネルギー消費性能の表示 | [6 empty] | ○ | [7 empty] | 申請の範囲が住宅の場合： 「４段階、６段階（再生可能エネルギー（太陽光発電設備）を考慮）」 申請の範囲が非住宅の場合： 「再生可能エネルギー（太陽光発電設備）を考慮しない表示とする、再生可能エネルギー（太陽光発電設備）を考慮する表示とする」
40 |  |  |  | / | 再エネ設備の有無 | [6 empty] | ○ | [7 empty] | 「有・無」
41 |  |  |  | / | 再エネ設備の種類 | [14 empty] | 「再エネ設備の有無」にて「有」を選択した場合は、必須 「太陽光発電設備、太陽熱利用システム、その他」
42 |  |  |  | / | 再エネ設備の容量
43 |  |  |  | / | 太陽光発電設備の売電の有無 | [6 empty] | ○ | [7 empty] | 非住宅の場合のみ選択 「有・無」
44 |  |  |  | /評価書の有無 | [15 empty] | 「要、不要」
45 |  |  |  | /非住宅
46 |  |  |  |  | /計算結果
47 |  |  |  | /住宅
48 |  |  |  |  | /計算結果
49 |  |  |  | /共同住宅(共用部)
50 |  |  |  |  | /計算結果
51 |  |  |  |  | /太陽光発電設備の共有に関して | [14 empty] | 「共有なし」「住戸、共用部分で共有」「住戸、共用部分、非住宅で共有」「共用部分、非住宅で共有」
52 |  |  |  |  | /主たる廊下の形状 | [14 empty] | 「－、大半が屋内、大半が屋外」
53 |  |  |  |  | /太陽光発電による総発電量
54 |  |  |  |  | /太陽光発電を除く設計一次エネルギー消費量の合計
55 |  |  |  |  | /太陽光発電による削減量
56 |  |  |  |  | /非住宅の評価対象床面積
57 |  |  |  | /その他情報 |  |  |  | －
58 |  |  |  |  | /改修前のBEI |  |  | float | [7 empty] | ○ |  |  | 10.2 | バージョン13.0.0より削除。インポートする元データにその項目がある場合はエラーせず無視する。 ただし、申請受付日が2024.03.31までのもの（旧様式（旧Ver））の場合は有効とする。
59 |  |  |  |  | /BPI値の省エネ基準への適合 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「適合、－〈適合しない）」 バージョン13.0.0より削除。インポートする元データにその項目がある場合はエラーせず無視する。 ただし、申請受付日が2024.03.31までのもの（旧様式（旧Ver））の場合は有効とする。
60 |  |  |  |  | /BPI値の表示 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「表示、非表示」 バージョン13.0.0より削除。インポートする元データにその項目がある場合はエラーせず無視する。 ただし、申請受付日が2024.03.31までのもの（旧様式（旧Ver））の場合は有効とする。
61 |  |  |  |  | /住宅外皮性能の省エネ基準への適合 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「適合、－〈適合しない）」 バージョン13.0.0より削除。インポートする元データにその項目がある場合はエラーせず無視する。 ただし、申請受付日が2024.03.31までのもの（旧様式（旧Ver））の場合は有効とする。
62 |  |  |  |  | /UA値またはηAC値の表示 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「UA値を表示、ηAC値を表示、表示しない」 バージョン13.0.0より削除。インポートする元データにその項目がある場合はエラーせず無視する。 ただし、申請受付日が2024.03.31までのもの（旧様式（旧Ver））の場合は有効とする。
63 |  |  |  |  | /ZEBもしくは住宅のゼロエネ相当 |  |  | string | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 「『ZEB』、Nearly ZEB、ZEB Ready、ZEB Oriented、『ZEH』、Nearly ZEH、ゼロエネ相当、ZEH Ready、ZEH Oriented、『ZEH-M』、Nearly ZEH-M、ZEH-M Ready、ZEH-M Oriented」 | [5 empty] | ⇒ ネット・ゼロ ・エネルギーの項目として扱う
64 |  |  |  |  | /再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 |  |  | float | [7 empty] | ○ |  |  | 3 | 住宅：入力を反映しない、非住宅：入力を反映する。 申請の対象とする範囲が建物用途以外かつZEB Orientedが選択されているときは反映しない。 住宅は評価書作成プログラムから自動計算
65 |  |  |  |  | /再生可能エネルギーを加えた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 |  |  | float | [7 empty] | ○ |  |  | 3 | 住宅：入力を反映しない、非住宅：入力を反映する。 ZEB Ready及びZEB Orientedが選択されているときは反映しない。 住宅は評価書作成プログラムから自動計算
66 |  |  |  |  | /部分ZEB_非住宅部分全体の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3
67 |  |  |  |  | /部分ZEB_非住宅部分全体の削減率_再エネ除きの評価手法 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「通常の計算法（標準入力法・主要室入力法）（平成28年基準）、モデル建物法（平成28年基準）、国土交通大臣が認める方法（平成28年基準）」
68 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_事務所等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 事務所等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
69 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_学校等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 学校等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
70 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_工場等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 工場等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
71 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_ホテル等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | ホテル等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
72 |  |  |  |  | /全体ZEBOriented＿病院等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 病院等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
73 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_百貨店等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 百貨店等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
74 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_飲食店等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 飲食店等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
75 |  |  |  |  | /全体ZEB_Oriented_集会所等の削減率_再エネ除き | [10 empty] | ○ |  |  | 3 | 集会所等の再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 申請の対象とする範囲が建物用途の場合は反映しない。
76 |  |  |  |  | /ZEH_Orientedの要件 |  |  | string |  |  |  |  | ○ | [6 empty] | 「適合、－〈適合しない）」
77 |  |  |  |  | /部分ZEBまたはZEB_Orientedの要件 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「適合、－〈適合しない）」 評価書が「ZEB Oriented」の場合は「ZEB Orientedの要件に適合しているか」、 「部分ZEB（部分ZEB Oriented含む）」の場合は「部分ZEBの要件に適合しているか」を出力
78 |  |  |  |  | /未評価技術1 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
79 |  |  |  |  | /未評価技術2 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
80 |  |  |  |  | /未評価技術3 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
81 |  |  |  |  | /未評価技術4 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
82 |  |  |  |  | /未評価技術5 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
83 |  |  |  |  | /未評価技術6 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
84 |  |  |  |  | /未評価技術7 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
85 |  |  |  |  | /未評価技術8 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
86 |  |  |  |  | /未評価技術9 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
87 |  |  |  |  | /未評価技術10 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
88 |  |  |  |  | /未評価技術11 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
89 |  |  |  |  | /未評価技術12 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
90 |  |  |  |  | /未評価技術13 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
91 |  |  |  |  | /未評価技術14 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
92 |  |  |  |  | /未評価技術15 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | 「CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、自然採光システム、超高効率変圧器、熱回収ヒートポンプ」
93 |  |  |  |  | /参考情報 |  |  | string
94 |  |  |  |  | /目安光熱費の表示の有無 | [6 empty] | ○ | [7 empty] | 有・無 目安光熱費を表示することができるのは次の場合のみ。 ・申請の対象の範囲が、住宅、住戸（共同住宅等・複合建築物の住戸部分）、住戸（店舗等併用住宅における住戸部分）の場合で、かつ 一次エネルギー消費量の評価手法が性能基準の場合のみ
95 |  |  |  |  | /ガス設備の選択 | [14 empty] | 目安光熱費の表示の有無にて「有」を選択した場合は必須 「都市ガス、LPガス（プロパンガス）」
96 |  |  |  |  | /アピールポイント |  |  | string
Note on AS1: 009: Ver.6.0.0及びVer7.0.0で変更した内容は判るはにで盛り込りこみましたが、 適宜修正していただけると助かります。